LED灯具使用说明书

警告：为了使灯具安装正确，开箱后请详细阅读本说明书，并妥善保管

一、灯具主要结构和适用范围

- 壳体均采用铝合金及PC材料制成，表面抛光拉丝及静电氧化处理，恒温固化，附着力强，具有防水、防尘、结构新颖等特点。

- 主要适用于工业厂房，仓库，候车大厅，加油站，办公场所，商场，共公场所照明。

二、主要结构参数

- 额定电压：85--265V/ 50/60Hz

- 额定功率：

- 可根据客户需求

- 防触电保护等级：I类

- 外壳防护等级：IP20

- 产品尺寸:

- 光通量:90LM/W□100LM/W□110LM/W

- 发光角度;60°□90°□120°□

- 使用环境:温度:≥70%;工作温度:-40℃~+55℃

三、安装要求及维护

1、首先整理灯具配套用的各种零部件和附件。

2、安装前必须先切断电源。

3、如使用本产品更换普通灯具,请仔细检查产品接口与旧灯座的符合性,切勿误用.

4、把灯体所带的电线连接在相配的电源线上。

5、确定本产品紧固在被安装物表面在进行以下操作，最后接通电源点亮。

四、注意事项

◆未按照说明书操作可能会有危险。

◆违章操作可能损坏你的物品，甚至会危害到您的人身安全。

保修承诺

尊敬的客户：

感谢您使用神冠产品，我公司承诺凡购买使用我公司产品，为您你提供下列服务：

A免费保修期限为二年。

B如果使用过程中出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：

◆保修期内，请与我公司销售人员联系，由销售人员安排售后服务部为您保修。

◆超过保修期，请与我公司销售人员联系，如维修成本比较大的，按规定收费。

下列情况不再保修范围之内：

◆不能出具说明书或发票。

◆意外因素或适应不当造成损坏。

◆未经我公司许可，自行修理造成的损坏。

◆超过三包有效期，经修复仍可使用。

请勿自行维修，应有专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

上海神冠光电科技有限公司

地址：上海市嘉定区曹安公路4514弄3号

TEL：15800427084  FAX：021-59906215-810

邮箱：554775023@qq.com

网址：http：//www.sh-sgled.com