DFI系列压力测试仪

# DFI系列压力测试仪是我们公司最新的一款微处理液晶式压力测试仪器。既可测量压力，也可用测量重量。

# 广泛应用于各种压力测试工作，如焊接压力测试，材料测试机，印刷机，测试台和自动化机器的压力和重量的测试。

由于它具有0.02%的测试精确度，所以按照SIT中心的测试标准，DFI可以被用作第一或第二线的样品测试。

# 为了增加其（组成部件的）功能，采用传统和最近技术的结合，SMT具有调整压力的功能，使它能耐久的用于各种振动和机械的压力测量，同时，它还具有很高的电路可用性

# .  内置电池，因为它有个在30分钟内测量没变化时就自动关机的功能，该节电功能，能保证其使用一年以上。

这个测量仪器内装有设置菜单系统，允许选择最合适的测量单位（千牛，大牛，牛顿，英镑，千克）， 分解和数据分辨率是根据测量来计算的。

主要型号和测试范围

| 产品名称 | 型号 | 测试范围 |
| --- | --- | --- |
| 液晶式压力测试仪 | DFI-90 | 0-9,000lbs（0-4000KG） |
|  | DFI-45 | 0-4,500lbs(0-2000KG) |
|  | DFI-90Flex | 0-9,000lbs(0-4000KG) |
| 液压式压力测试仪 | T-8020 | 0-2,000lbs(0-900KG) |
|  | T-8030 | 0-3,000lbs(0-1300KG) |
|  | T-80100 | 0-10,000lbs(0-4500KG) |

主要特点

- 可选择分辨率

- 可选择数字滤波器

- 可选择波特率

- 归零功能

- 峰值功能（正值和负值）